Список документов для получения технического паспорта:

- Лицензия учреждения на медицинскую деятельность;

- Декларация соответствия  на рентгеновский аппарат (санитарно-эпидемиологическое заключение);

- Заверенная копия регистрационного удостоверения Минздрава России на рентгеновский аппарат;

- Эксплуатационная документация  на  рентгеновский аппарат;

- Технологический проект на рентгеновский кабинет, согласованный с РРО;

- Санитарно – эпидемиологическое заключение  на проект рентгеновского кабинета;

- Протоколы испытаний индивидуальных и передвижных средств радиационной защиты;

- Протокол контроля эксплуатационных параметров аппарата;

- Акт скрытых работ;

- Акт проверки эффективности вентиляции;

- Акт испытания устройства защитного заземления с указанием сопротивления растекания тока основных заземлителей, актов проверки состояния сети заземления медицинского оборудования и электроустановок, протоколов измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей;

- Инструкция по охране труда, включающая требования по радиационной безопасности, по предупреждению и ликвидации радиационных аварий;

- Приказ о назначении лиц, ответственных за радиационную безопасность, учет и хранение рентгеновских аппаратов, производственный радиационный контроль;

- Документ об обучении персонала по радиационной безопасности;

- Заключение медицинской комиссии о прохождении персоналом предварительных и периодических мед. осмотров;

- Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

- Карточки учета индивидуальных доз облучения персонала;

- Документы, подтверждающие учет индивидуальных доз облучения пациентов: журнал, лист учета, база данных и т.д.;

- Санитарные правила, иные нормативные и  инструктивно-методические документы;

- Протокол дозиметрического контроля.